## Материалы
Наименование | Объем | Стоимость
Электр. в Бытовку |  | 3000
Видеонаблюдение |  | 15000
Заезд на участок
Труба SN8 368 остаток с дренаж колодцев
Песок | 2 м3
Геотекстиль | 9 м2 |  | остатки всего от фундамента и дренажа
Щебень гранит фр. 20-40 | 3 м3
Арматура остаток с фундамента
Бетон остаток с фундамента
Дренаж
Труба 110 перф. В геотекстиле | 50 м | 4000
Геотекстиль термоскреп 150г/м2 | 60 м2 | 1600
Труба SN8 368мм на колодцы | 6 м | 9400
Крышки колодцев | 4 шт | 1080
Щебень гранит фр. 20-40 | 7 м3 | 16800 |  | с доставкой
Фундамент
Геотекстиль термоскреп | 170 м2 | 4435
Песок | 42 м3 | 29500 |  | с доставкой
Виброплита в аренду |  | 3000 |  | (в сутки 1500)
Трубы под гильзы | 12 м | 1243
Пленка 150 мкм | 90 м2 | 1972 |  | пленку можно было не класть
Экстр. пенополистирол фунд 50 мм | 36 листов | 6463
Экстр. пенополистирол 50 мм | 175 листов | 28670
Экстр. пенополистирол 100 мм | 135 листов | 47521
Клей-пена | 4 шт. | 1801
вязальная проволока | 2 мотока | 1420
Фиксаторы арматуры 40 мм | 100 шт | 700
Бетон В25 | 10,5 м3 | 52000 |  | с доставкой
Бетононасос |  | 20000
Аренда вибратора |  | 3000 |  | (в сутки 1500)
Стены
Технониколь гидр. Изол | 2 рулона | 2380
ЦПС М300 25 кг | 28 шт. | 4480
Газоблок H+H D300 625x250x300 | 600 шт (28,2м3) | 138180 |  | цена блоков с учетом доставки
Aeroc Д500 Газобетон 625х250х150 | 5,625 м3 | 27000
Н+Н Д500 Газобетон 625х250х100 | 1,41 м3 | 6768
Газоблок ЛСР D400 625x250x300 | 70 шт | 15260 |  | докупил, не хватило на фронтоны из-за добавления мансарды
U-Блоки D400 500х250х300 | 27 шт. | 9060
перемычка 2250х250х150 | 4 шт. | 10400
Клей для блоков 25 кг | 10 шт. | 2300
пена титан для кладки | 24 шт. | 11016
Очиститель для пены | 5 шт. | 514
арматура диам 8 | 18 м | 450
Щебень фракция 5-10 | 240 кг | 1200
Пеноплэкс 100мм | 5 шт | 2525 |  | что бы убрать мостик холода между фундаментом и стеной
Армопояс
Бетон В20 на армопояс | 1 м3 | 5950 |  | с учетом доставки
Арматура 12я и 8 на хомуты |  |  |  | была куплена с фундаментом посчитано в разделе арматура
Шпильки шайбы и гайки М 16 | 12 шт | 1060
Отмостка
Пеноплекс 50 мм | 62 листа |  |  | учтен в фундаменте
пена | 3 шт |  |  | учтен в фундаменте
Доска 25х100 | 8 шт |  |  | учтена в крыше
Сетка д3 100х100 (3м на 2 м) | 3 шт |  |  | учтена в арматуре
Сетка д4 100х100 (1м на 2 м) | 5 шт | 1600
Бетон В20 на отмостку | 3 м3 | 17850 |  | с учетом доставки
ЦПС М300 на долив | 6 шт | 1066
Метизы общее |  | 3975
Доставка + разгрузка |  | 23400 |  | неучтенные в цене материалов отдельные оплаты доставок
Экскаватор |  | 5100 |  | (1700 в час)
Пиломатериалы на разное |  |  |  | например на леса
Доска 25х150 | 15 шт | 4050
Брусок 30х40 |  | 3000
Арматура
Диам 12 А500С | 85 стержн
Диам 10 А500С | 120 стержн
Диам 8 А500С | 22 стержн
Сетка д3 100х100 (3м на 2 м) | 18 м2
| Итого | 53300 |  | общее на все этапы
Перекрытие
ЛВЛ балки 7300х240х90 мм | 11 шт | 73712
Крыша
доска 200х50 | 26 шт | 18408
доска 150х50 | 35 шт | 17660
брус 150х150 | 4 шт | 6372
брусок 50х50 (по 3 метра) | 48 шт. | 9537
доска 100х25 | 90 шт. | 16320
доска 150х25 | 5 шт. | 2250
Огнебиозащита | 30 л | 2980
Супердиффузионная мембрана тайвек дюпон софт | 2 шт | 10340
Металлочерепица GL классик 0,5 PE RAL 7024 | 132.75 м2 | 66109
Планка конька плоского 115х30х115 0,45 PE RAL 7024 | 6 шт | 3522
Планка карнизная 100х65 0,45 PE с пленкой RAL 7024 | 12 шт | 3749
Планка торцевая 80х100 0,45 PE с пленкой RAL 7024 | 14 шт | 4374
Планка капельника | 12 шт | 4848
Саморезы 4,8х70 RAL 7024 (Даксмер) | 750 шт | 2677
Саморезы 4,8х29 RAL 7024 (Даксмер) | 250 шт | 1467
Упаковка МЧ (с/б - Усиленная) | 7,5 м | 1950
Труба ПВХ GL 3 метра 7024 (графит) | 6 шт | 3042 |  | вся водосточка дёке премиум
Желеб английский ПВХ 3 метра | 7 шт. | 2646
Кронштейн желеоба металл дёке премиум | 32 шт | 3456
Колено трубы 45гр. ПВХ | 10 шт. | 1719
Хомут трубы ПВХ | 30 шт | 1791
Соединитель желобов ПВХ | 3 шт | 456
Муфта трубы соединительная | 5 шт | 460
лента Бутил-каучуковая соединительная | 90 м | 1920
Сетка вентеляционная | 20 м | 1800
Аэроэлемент конька | 2 шт | 2900
Регулируемые подпорки для стоек террасы и крыльца | 4 шт | 2312
Джутовый уплотнитель 150 мм | 20 м | 360
Гвозди 75 мм | 2 кг
Гвозди 90 мм | 10 кг
Гвозди 100 мм | 15 кг
Гвозди 120 мм | 2 кг
Толиевые гвозди | 1 кг
Толиевые гвозди оцинкованные | 0,5 кг
Саморезы оцинкованные 45 мм | 1000 шт
Уголки с ребром жесткости 70х70х55 | 75 шт
Уголки 40х40х40 | 30 шт
Металлические пластины 75х150 | 22 шт
Итого на крепеж |  | 7900
Манипулятор |  | 3000 |  | перевозка металлочерепицы
Балончик лака |  | 210 |  | подкрашивать спиленные места металла
Доска 25х150 - Настил на пол мансарды | 50 шт | 24000 |  | с доставкой
Утепление мансарды
Минвата Ursa Terra 1250х610х50мм | 1 шт | 980
Минвата URSA ТеплоСТАНДАРТ 50х1220х6560 | 11 рулонов | 18535
Минвата URSA TERRA 3900х1200х150мм | 13 рулонов | 26884
Пароизоляция ИЗОСПАН FD proff | 3 рулона по 35 м2 | 12600
лента Delta Multi Band 60 мм Х 25 м | 1 шт | 1710
лента Изоспан Бутилкаучуковая 45 м | 1 шт | 930 |  | плюс использовал остатки с крыши
Алюминиевая самокл лента Energopro 50 м. 50 мм | 1 шт | 860
Монтажная клеящаяся лента 40 м | 1 шт | 238
Клей Doerken DELTA-TIXX 310 мл | 1 шт | 1500
Окна
VEKA EuroLine, 2 кам пакет, фурнитура ROTO, ламинация с 1 стороны |  | 162670 |  | тонировка на 2х окнах, маскитные сетки на 3 окна
Монтаж окон |  | 14000 |  | с учетом пены и крепежа
Пенопелкс 20 мм | 5 шт | 575
Пеноплекс 30 мм | 16 шт | 2675
Пеноплекс 50 мм
клей-пена пеноплэкс fastfix | 2 шт | 1210
Лента
псул
Дверь
Сигма термо 7024 |  | 35000
Доставка |  | 6000
Монтаж двери |  | 3000
Штукатурка фасада
Теплая штукатурка Спадар М-400 10 кг | 30 шт | 45000
Разное
Пленка для фартука на зиму | 13 м | 1300
Плнека для укрывания | 8 м | 800
ЦПС | 10 шт | 1450
Пеноплэкс 50 мм под стойки террасы | 8 шт. | 2128
Канализация
Септик
Еврокубы | 2 шт | 10000 |  | сломал кубы, поэтому купил колодцы
Колодец конический D 600/772 h=1000мм | 3 шт | 9036
Люк фильтрационного колодца | 3 шт | 2667
Доставка |  | 1400
Герметик | 17 шт. | 2856
Труба 110мм наружняя 1м | 2 шт. | 748
Труба 110мм внутренняя 0,5м | 1 шт. | 406
Тройник 110х110 внутр 87 гр | 2 шт. | 598
Заглушка 110 внутр | 1 шт. | 84
Труба внутренняя 50х2000 | 1 шт. | 278
Труба внутренняя 50х500 | 2 шт. | 294
Отвод PP 50x90 PIPE LITE (уголок) | 1 шт. | 27
Зонтик 50мм | 1 шт. | 97
Зонтик 110 мм | 1 шт. | 190
Манжета переходная 110 мм | 6 шт. | 300
Манжета переходная 50 мм | 3 шт. | 90
Труба дренажная 110 без перфорации | 7 м | 672
Труба дрен 110 с перфорацией в геотекстиле | 5 м | 540
Геотекстиль в отрез | 5 м | 400
Щебень | 0,3 м3 |  |  | остатки от фундамента
Пена | 3 шт. | 1440
Пенополистирол экструдированный Пеноплэкс 585х1185х50мм | 12 шт | 3192
Мини-Экскаватор |  | 9500 |  | Оплата за 7 часов, но септик заказпывали 3 часа
Разводка в доме и до септика
Труба 110 наружн 0,5 метра | 6 | 770
Труба 110 наружн 1 метр | 5 | 1597
Труба 110 наружн 2 метра | 5 | 2133
Тройник 90 гр 110х110 | 1 | 262
Тройник Y 45 град 110x110 | 2 | 635
Угол 45 наружн 110 | 10 | 1226
Отвод для наружной канализации KGB 15град. 110мм | 1 | 210
Водоснабжение в дом
Труба полипропилен арм 20 мм | 5 м
утеплитель стенофлекс | 4 м
муфта 20-20 | 1 шт
Ливневка
Труба дренажная 110 мм без перфорации | 32 м |  | посчитать сколько точно метров
Дождеприемник
Подключение Водопровода
Разрешение от СНТ |  | 43860
Работа по подкл до границы участка |  | 27000
Подключение Электроснабжения
Выписка ЕГРН |  | 300
Оплата Ленэнерго |  | 550
СИП4 4х16 | 35 м | 3500
Анкерный зажим | 2 шт. | 500
Прокалывающий зажим SLIP22.1 | 4 шт. | 1750
Крюк | 2 шт. | 536
Автомат 16А | 1 шт. | 200
Автомат 6А | 1 шт. | 150
Нулевая шина | 1 шт. | 100
Динрейка | 1 шт. | 50
Электрика в Доме
ВРУ: |  |  |  | щит и его наполнение
Щит Schneider Electric Easy9 36 модулей | 1 шт. | 2550 |  | Вводной автомат перенес из бытовки в дом
Вводной автомат АВВ 25А 3п С | 1 шт. | 800
УЗО ABB 4P 40А 300мА AC | 1 шт. | 3890
Реле напряжения VP-3F40A DigiTOP | 1 шт. | 5434
Автомат ABB Basic M 1п 10А C | 3 шт. | 720
Автомат ABB Basic M 1п 16А C | 9 шт. | 2220
Автомат ABB 3п 16А C | 1 шт. | 918
Дифференциальный автомат ABB 16А 2п 30мА АС | 1 шт. | 1720
ПуГВ-6 красный | 2 метра | 314
ПуГВ-6 синий | 2 метра | 314
НШВИ 6 мм2 | 25 шт | 92
НШВИ 10 мм2 | 3 шт. | 15 |  | лучше НШВИ2 для двух кабелей по 6 мм2
набор термоусадок | 1 шт. | 130
Шина комплектная ABB 1-фазная 12 модулей | 1 шт. | 492
Проводка
кабель ВВГнг-LS 3 x 2,5 мм² | 50 м | 4925
кабель ВВГнг-LS 3 x 1,5 мм²
кабель ВВГнг-LS 2 x 1,5 мм² | 20 м | 1040
Выключатели |  | 300

## Инструмент
Лазерный уровень ADA Cube 360 Basic Edition | 7990
болгарка MAKITA GA7050 | 6739
Пила циркулярная HAMMER CRP1800D | 5499
Лобзик HAMMER LZK790L | 2499
шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic | 5725
Перфоратор DEKO 850w | 4598
Триммер DEKO 1600w | 5190
Насос дренажный Ergus Drenaggio 550F 550Вт 10500л/час грязная вода | 3855
Ножевки | 1805
Молоток | 390
Рулетки | 600
пистолет для пены | 1030
Лопата штык | 550
Лопата совк | 545
Круглогубцы | 245
Стриппер для среза Изоляции | 195
Мультиметр | 465
Топор | 769
Монтировка | 573
Тачка | 3030
Уровень обычный | 896
Ножницы по металлу Stenly | 1190
Сверла/коронки | 1550
Ключи гаечные | 1536
Мебельный степлер | 850
Дождевик | 270
Отвертки | 486
Киянка | 278
Пассатижы | 472
Сварка для полипроп.труб | 1175
Напильники | 1064
Стамеска | 328
Ножницы для ПП и ПНД труб | 626
Пистолет для герметиков усиленный | 510
Крючек для вязания арматуры | 411
Мастерок | 350
Нож для теплоизоляции | 650
ножи и лезвия | 844
Терка для Газобетона | 875
Шпатели | 710
Снегоуборочная лопата | 780
Праило 1,5 м | 325
Ведра 15 л. | 1048
Кисточки | 120
газовка | 740
Струбцины | 780
диск по алюминию для циркулярки пилить металлочерепицу | 720
Шланг для полива 20м | 2200
Кран для шланга | 575
Шланг для дренажного насоса 10м | 1000
Таз 40 л | 330
Веревка 15 м | 750
Диски для болгарки | 720
Комбинезон модель S403 | 310
Очки ЗН11 PANORAMA защ. закрытые с непрям.вентиляцией | 235
Пресс-клещи КВТ "ПКВк-10" | 1585

## Трудозатраты
Вид работ | Чел-час
Разное | 102 | начал | 10 апреля 2020
Электрика в бытовке | 5 |  | 2 чел
Заезд на участок | 14
Выгрунтовка, раскарчевка | 51
Дренаж | 20
Песчаная подушка | 34
Канализация в доме | 7
Фундамент | 97 |  |  | ИТОГО на этапе фундамент/стены/крыша
Стены 1й этаж | 217
Перекрытие+лестница | 40 |  |  | Участок | 263000 |  | 3554.0541
Стены мансарда | 54 |  |  | Инструменты | 77450 |  | 1046.6216
Отмостка | 47 |  |  | Подкл.воды | 70860 |  | 957.5676
Армопояс | 27 |  |  | Подкл.электричества | 8436 |  | 114
Мауэрлат | 12 |  |  | Канализация
Фронтоны | 39 |  |  | Материалы и |  |  | 0
стропила | 105 |  | частично на 2 человека | доставка/разгр | 1205000 |  | 16283.7838
мембрана/обрешетка | 78 | [5 empty] | 0
металлочерепица | 83 |  | частично на 3 челоека | Итого: | 1624746 | р. | 21956.027 | $
Септик | 41
Штукатурка фасада | 40 |  |  | Трудозатраты | 984 чел-час |  |  | *4% от общего времени когда работал не один
Монтаж окон и двери | 16 |  | нанимал двух монтажников |  |  |  |  | *указано ЧИСТЕЙШЕЕ время непосредственной работы без перекуров,
Электричество в дом | 10 |  | частично на 2 человека |  |  |  |  | туалетов, раздумий, поездок в магазин и еще миллиона других мелочей
Настил пола на мансарде | 12
Утепление мансарды | 7